## 工事内訳
【工事内訳書（見積用）】 三重県立総合医療センターカルテ庫改修工事
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
（一） | 建築工事 | 1 | 式
（二） | 電気設備工事 | 1 | 式
（三） | 機械設備工事 | 1 | 式
（四） | 直接工事費
（五） | 共通仮設費 | 1 | 式
純工事費
（六） | 現場管理費 | 1 | 式
工事原価
（七） | 一般管理費 | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 | 1 | 式
設計額

## 種目別内訳
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
（一） | 建築工事 | 1 | 式
（二） | 電気設備工事 | 1 | 式
（三） | 機械設備工事 | 1 | 式
計 |  |  |  | 0

## 建築_種目
1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（一）建築工事
A | 既存改修
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 金属工事 |  | 1 | 式
3 | 建具工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 内装工事 |  | 1 | 式
6 | 雑工事 |  | 1 | 式
7 | 撤去工事 |  | 1 | 式
8 | 発生材処分 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式

## 建築_細目A.既存改修1.直接仮設工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A
既存改修
1
直接仮設工事
|  |  | 239 | ㎡
| 墨出し | RC造 仕上
|  |  | 239 | ㎡
| 養生 | RC造 仕上
|  |  | 239 | ㎡
| 整理清掃後片付け | RC造 仕上
|  |  | 209 | ㎡
| 内部脚立足場 | 供用3.5ヶ月 運搬共
|  |  | 1 | か所
化学物質濃度測定
計

## 建築_細目2.金属工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2
金属工事
|  | 19型 直張用 @225 | 196 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | ふところ 1500≦H<3000
|  |  | 30 | か所
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450角 額縁ﾀｲﾌﾟ
|  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ部 | 5.5 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | W65型 @450
|  | 開口閉塞部 | 0.2 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | W50型 @450
| 軽量鉄骨天井下地 |  | 1 | 式
開口補強
|  |  | 196 | ㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ
計

## 建築_細目3.建具工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3
建具工事
| PT-1 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W4840*H2700
| PT-2 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W4465*H2700
| PT-3 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W2415*H2700
| PT-4 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W9140*H2700
| PT-5 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W3745*H2700
| PT-6 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W5200*H2700
| PT-7 |  | 1 | か所
| ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | W1095*H2700
| SD-1 |  | 1 | か所
鍵交換
計

## 建築_細目4.塗装工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4
塗装工事
|  |  | 213 | ㎡
| 下地調整 | ボード面 RB種
|  |  | 22.7 | ㎡
| 下地調整 | 鉄鋼面 RB種3種
|  |  | 213 | ㎡
| EP-G | 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
|  |  | 22.7 | ㎡
| SOP | 鉄鋼面
計

## 建築_細目5.内装工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5
内装工事
| 床 |  | 196 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t2.0 熱溶接工法
柄物
| 巾木 |  | 79 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=60
| 壁 | ﾐﾆｷｯﾁﾝ部 | 5.5 | ㎡
| 間仕切壁 | 硬質PBt9.5+強化PBt12.5
| W87(軽鉄下地W65) | 片面張
| 壁 | 開口閉塞部 | 0.2 | ㎡
| 間仕切壁 | 硬質PBt9.5+強化PBt12.5
| W87(軽鉄下地W65) | 片面張
| 天井 |  | 198 | ㎡
| 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 不燃
| 天井 |  | 12.8 | ㎡
| 岩綿吸音板 | t9.0 不燃
下地不燃積層PBt9.5共
|  |  | 71.6 | ｍ
| 天井廻縁 | 塩ﾋﾞ製
計

## 建築_細目6.雑工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6
雑工事
|  |  | 1 | か所
| 流し台・吊戸棚 | キッチンパネル
| 水切り棚 | 幕板共
|  |  | 2 | か所
| ライニング | D120*W800*H1200
| ﾊﾛﾝ消火設備 |  | 2 | か所
表示板
壁補修
計

## 建築_細目7.撤去工事
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7
撤去工事
| 床 |  | 196 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | （撤去・集積共）
| 床 | ベニヤ下地共 | 39.4 | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | （撤去・集積共）
| 巾木 |  | 79 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 | （撤去・集積共）
| 天井 | t9.5 | 138 | ㎡
| 化粧PB | 廻り縁共
（撤去・集積共）
| 天井 | t12 | 12.8 | ㎡
| 岩綿吸音板 | 廻り縁共
（撤去・集積共）
| 天井 |  | 136 | ㎡
| LGS下地 | （撤去・集積共）
| 天井点検口 |  | 11 | か所
| 仕上・下地撤去 | 450角
（撤去・集積共）
|  |  | 1 | か所
ライニング
| シングルピッカー |  | 1 | か所
| オートラック | （撤去・集積共）
計

## 建築_細目8.発生材処分
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8
発生材処分
|  |  | 0.1 | ㎥
| 積込み | 金属類
|  |  | 6.5 | ㎥
| 積込み | がれき類
|  |  | 0.8 | ㎥
| 積込み | 廃プラ類
|  |  | 0.1 | ㎥
| 運搬費 | 金属類
|  |  | 6.5 | ㎥
| 運搬費 | がれき類
|  |  | 0.8 | ㎥
| 運搬費 | 廃プラ類
|  |  | 0.5 | ｔ
| 処分費 | 金属類
|  |  | 1.8 | ｔ
| 処分費 | がれき類
|  |  | 0.3 | ｔ
| 処分費 | 廃ﾌﾟﾗ類
計

## 電気_種目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（二）電気設備工事
A | 既存改修
1 | 動力・コンセント設備 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備 |  | 1 | 式
3 | 非常用照明・誘導灯 |  | 1 | 式
4 | 弱電設備 |  | 1 | 式
5 | 放送設備 |  | 1 | 式
6 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式

## 電気_細目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 動力・コンセント設備
| ケーブル | EEF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 480 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールA型 | 41 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールB型 | 31 | m
| 埋込型コンセント | 2P15Ax2 接地極 | 31 | 個
| 埋込型コンセント | 2P15Ax2 接地極接地端子付 | 2 | 個
| 埋込型コンセント | 2P20Ax1 接地極 | 1 | 個
| 埋込型コンセント | 2P250V15Ax1 接地極 | 1 | 個
| ファンコイル用 コンセント | 2P15Ax1 接地極 抜け止め | 5 | 個
| MM用スイッチボックス | １個用 深形 | 30 | 個
| MM用スイッチボックス | ２個用 深形 | 2 | 個
| スイッチボックス | １個用 | 5 | 個
| アウトレットボックス | 中浅 | 2 | 個
| ブランクプレート |  | 8 | 個
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 1 | 箇所
| L-106盤改修 |  | 1 | 式
計
【撤去】
| 電線 | IV2.0x3(PF管内) | 51 | m
| 電線 | IV2.0x4(PF管内) | 17 | m
| 電線 | IV2.0x3(管内) | 57 | m
| 電線 | IV2.0x5(管内) | 49 | m
| 電線 | IV2.0x7(管内) | 12 | m
| ケーブル | FPC5.5-4C(管内) | 48 | m
| 電線管 | PF16(隠蔽) | 51 | m
| 電線管 | PF22(隠蔽) | 17 | m
| 埋込型コンセント | 2P15Ax2 接地極 | 13 | 個
| ファンコイル用 コンセント | 2P15Ax1 接地極 | 4 | 個
| 埋込型コンセント | 3P20Ax1 引掛形 | 5 | 個
| 埋込型コンセント | 3P20Ax1 200V 引掛形 | 3 | 個
| アウトレットボックス | 中浅 | 3 | 個
計
改修+撤去 合計
2 | 電灯設備
| ケーブル | EEF2.0-2C(ｺﾛｶﾞｼ) | 18 | m
| ケーブル | EEF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 249 | m
| ケーブル | CEES1.25-2C(ｺﾛｶﾞｼ) | 32 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールA型 | 11 | m
| 金属ダクト | メタルモールC型 | 3 | m
| 片切スイッチ(新金) | 1P15Ax1 | 4 | 個
| 3路スイッチ(新金) | 3W15Ax2 | 2 | 個
| 3路スイッチ(新金) | 3W15Ax3 | 2 | 個
| 調光スイッチ(片切スイッチ付） | ロータリー式 | 3 | 個
| 人感センサー切替スイッチ |  | 1 | 個
| 人感センサー 親器 |  | 1 | 個
| 人感センサー 子器 |  | 1 | 個
| ジョイントボックス | 大 | 9 | 個
| MM用スイッチボックス | １個用 深形 | 8 | 個
| MM用スイッチボックス | ２個用 深形 | 2 | 個
| LED照明器具 | A1(LRS6-4-30) | 10 | 個
| LED照明器具 | A2(LRS6-4-48) | 4 | 個
| LED照明器具 | A3(LRS6-4-65) | 14 | 個
| LED照明器具 | A4(LRS6-4-65)調光 | 9 | 個
| LED照明器具 | B1(LRS1-13) | 2 | 個
| LED照明器具 | C1 キッチンライト | 1 | 個
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 2 | 箇所
計
【撤去】
| ケーブル | VVF2.0-2C(ｺﾛｶﾞｼ) | 1 | m
| ケーブル | VVF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 182 | m
| 片切スイッチ(新金) | 1P15Ax1 | 1 | 個
| 片切スイッチ(新金) | 1P15Ax3 | 4 | 個
| ジョイントボックス | 大 | 22 | 個
| プルボックス | 200□ｘ200 | 1 | 個
| 埋込蛍光灯 | C402(FL40Wx2) | 6 | 個
| 埋込蛍光灯 | C403(FL40Wx3) | 15 | 個
| 壁付蛍光灯 | D201(FL20Wx1) | 1 | 個
| 撤去部壁塗装 | 平板 | 1 | ㎡
計
改修+撤去 合計
3 | 非常用照明・誘導灯
| ケーブル | EEF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 22 | m
| ケーブル | EM-FP2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 55 | m
| 埋込型非常用照明(電源別置) | Xa(K0-LRS11-D6) | 9 | 個
| 避難口誘導灯 | YaC(SH1-FBF20-C) | 1 | 個
| アウトレットボックス | 中浅 | 2 | 個
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 1 | 箇所
計
【撤去】
| 電線 | IV2.0×3(PF管内) | 4 | m
| ケーブル | FP2.0-2C(PF管内) | 5 | m
| 電線 | IV1.6(PF管内) | 5 | m
| 電線管 | PF16(隠蔽) | 8 | m
| アウトレットボックス | 中浅 | 2 | 個
計
改修+撤去 合計
4 | 弱電設備
| ケーブル | ICT0.65-2P(ｺﾛｶﾞｼ) | 67 | m
| ケーブル | ICT0.65-3P(ｺﾛｶﾞｼ) | 14 | m
| ケーブル | ICT0.65-4P(ｺﾛｶﾞｼ) | 9 | m
| ケーブル | EM-S-5C-FB | 36 | m
| ケーブル | AE0.9-2C | 54 | m
| ケーブル | AE0.9-4C | 59 | m
| 空配管（PF22） | PF22(隠蔽) | 423 | m
| 空配管（PF28） | PF28(隠蔽) | 36 | m
| ヨビ線 |  | 468 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールA型 | 16 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールB型 | 12 | m
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 5 | 箇所
| 電話用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 6極4C | 4 | 個
| 情報用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | cat6 | 22 | 個
| ﾃﾚﾋﾞ端子 SH-7FS | 0 | 2 | 個
| 6分配器 | 0 | 1 | 個
| MM用スイッチボックス | １個用 深形 | 21 | 個
| ブランクプレート |  | 1 | 個
| アウトレットボックス | 中浅 | 5 | 個
| 端子接続費 | 10P(電話） | 1 | 箇所
| 増幅器 | SH･UF-1 | 1 | 個
| 埋込型コンセント | 2P15Ax2 接地極 | 1 | 個
計
【撤去】
| ケーブル | TIVF0.65-2C(PF管内) | 93 | m
| ケーブル | AE0.9-4C(PF管内) | 59 | m
| 電線管 | PF16(隠蔽) | 36 | m
| 電線管 | PF22(隠蔽) | 19 | m
| 電話用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 6極4C | 2 | 個
| 情報用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | cat6 | 16 | 個
| ４分配器 | 0 | 1 | 個
| アウトレットボックス | 中浅 | 4 | 個
| インターホン・ドクターコール送信機 | 取外し再取付 | 2 | 個
計
改修+撤去 合計
5 | 放送設備
| ケーブル | EM-HP1.2-3C(ｺﾛｶﾞｼ) | 90 | m
| １種金属線ぴ | メタルモールA型 | 6 | m
| 天井埋込スピーカー 樹脂(ATT無) |  | 4 | 個
| 天井埋込スピーカー 樹脂(ATT付) |  | 1 | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 樹脂 1W |  | 4 | 組
| アウトレットボックス | 中浅 | 1 | 個
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 1 | 箇所
| 総合調整費 |  | 1 | 式
| 消防検査立会費 |  | 1 | 式
計
【撤去】
| ケーブル | HP1.2-3C(PF管内) | 62 | m
| 電線管 | PF16(隠蔽) | 62 | m
| 天井埋込スピーカー 樹脂(ATT無) |  | 3 | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 樹脂 1W |  | 1 | 組
| アウトレットボックス | 中浅 | 1 | 個
計
改修+撤去 合計
6 | 自動火災報知設備
| ケーブル | EM-HP1.2-4C(ｺﾛｶﾞｼ) | 56 | m
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 2種 | 5 | 個
| 煙感知器 | 2種 | 1 | 個
| 防火区画貫通処理 壁 | ケーブル 床・壁両用 100φ | 1 | 箇所
| 受信機他設定費 |  | 1 | 式
| 調整費 |  | 1 | 式
| 届出等諸手続費 | 消防検査立会費含む | 1 | 式
計
【撤去】
| ケーブル | HP1.2-4C(管内) | 51 | m
| ケーブル | HP1.2-5P(管内) | 25 | m
| 電線管 | E19(隠蔽) | 51 | m
| 電線管 | E25(隠蔽) | 25 | m
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 2種 | 7 | 個
| 自動閉鎖装置 | 防火ダンパー用 | 1 | 箇所
計
改修+撤去 合計

## 機械_種目
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
1 | 空調・換気設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式
（三）機械設備工事
A | 既存改修
1 | 空調・換気設備工事
| (1)機器設備工事 |  | 1 | 式
| (2)配管設備工事 |  | 1 | 式
| (3)ダクト設備工事 |  | 1 | 式
| (4)自動制御設備工事 |  | 1 | 式
計
2 | 給排水衛生設備工事
| (1)衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
| (2)給水設備工事 |  | 1 | 式
| (3)排水設備工事 |  | 1 | 式
| (4)消火配管工事 |  | 1 | 式
計
[7 empty] | 見積り(文化シャッター) 109100x0.5 | 109100
[7 empty] | 見積り(文化シャッター) 46300x0.5 | 46300
[7 empty] | 見積り(文化シャッター) 101500x0.5 | 101500
[7 empty] | 見積り(文化シャッター) 113100x0.5 | 113100
[7 empty] | 見積り(文化シャッター) 93900x0.5 | 93900

## 機械_細目1.空調機器
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
1 | 空調・換気設備工事
(1)機器設備工事
| FCC-2 ファンコイルユニット | 2方向カセット形 冷房:2.54kW 暖房:4.73kW 水量5.2L/min | 4 | 台
| FCC-3 ファンコイルユニット | 2方向カセット形 冷房:3.46kW 暖房:6.13kW 水量7.1L/min | 1 | 台
| 3段ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ (運転表示灯有) |  | 3 | 台
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
計

## 機械_細目2.空調配管
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
1 | 空調・換気設備工事
(2)配管設備工事
| 冷温水 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 20A | 65 | ｍ
| ドレン 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 20A | 5 | ｍ
| ドレン 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 25A | 22 | ｍ
| ドレン 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 40A | 19 | ｍ
| 仕切弁 | 5K(ねじ) 20A | 6 | 個
| Y型ストレーナ | 10K(ねじ) 20A | 5 | 個
| ２方弁装置 | 20A | 3 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
計

## 機械_細目3.換気ダクト
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
1 | 空調・換気設備工事
(3)ダクト設備工事
| 矩形ダクト 共板フランジ工法ダクト | 亜鉛鉄板 板厚0.5mm | 31 | ㎡
| スパイラルダクト （低圧ダクト） | 亜鉛鉄板 150φ | 14 | ｍ
| スパイラルダクト （低圧ダクト） | 亜鉛鉄板 200φ | 41 | ｍ
| スパイラルダクト （低圧ダクト） | 亜鉛鉄板 250φ | 12 | ｍ
| ユニバーサル型吹出口 | VHS 150×150 | 1 | 個
| ユニバーサル型吹出口 | VHS 200×200 | 1 | 個
| ユニバーサル型吹出口 | VHS 250×250 | 3 | 個
| ユニバーサル型吹出口 | VHS 300×300 | 1 | 個
| ユニバーサル型吸込口 | HS 150×150 | 1 | 個
| ユニバーサル型吸込口 | HS 200×200 | 1 | 個
| ユニバーサル型吸込口 | HS 250×250 | 3 | 個
| ユニバーサル型吸込口 | HS 300×300 | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
計

## 機械_細目4.自動制御
| 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | （三）機械設備工事
2 | A | 既存改修
3 | 1 | 空調・換気設備工事
4 |  | (4)自動制御設備工事
5 |  | 自動制御機器 |  | 1 | 式
6 |  | 調整費 |  | 1 | 式
7 |  | 計装工事 |  | 1 | 式
8
9
10
11
12 |  | 計
13

## 機械_細目5.衛生器具
| 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | （三）機械設備工事
2 | A | 既存改修
3 | 2 | 給排水衛生設備工事
4 |  | (1)衛生器具設備工事
5 |  | スタッフ用手洗器 | LS850APA 自動単水栓（発電） | 2 | 組
6 |  | 化粧鏡 | 450x600 | 2 | 組
7 |  | 台付シングル混合水栓 | TKS05309J | 1 | 組
8 |  | 電気温水器 | REW12B2BHSCM | 1 | 組
9 |  | 同上据付費 |  | 1 | 式
10 |  | 撤去費 |  | 1 | 式
11
12 |  | 計
13

## 機械_細目6.給水
| 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | （三）機械設備工事
2 | A | 既存改修
3 | 2 | 給排水衛生設備工事
4 |  | (2)給水設備工事
5 |  | 給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA) | 屋内一般 20A | 3 | ｍ
6 |  |  | 床下暗渠 20A | 15 | ｍ
7 |  | 仕切弁 | GV20 | 1 | 個
8 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
9 |  | コア抜き費 | レントゲン含む | 1 | 式
10 |  | 撤去費 |  | 1 | 式
11
12 |  | 計
13

## 機械_細目7.排水
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
2 | 給排水衛生設備工事
(3)排水設備工事
| 排水 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 40A | 1 | ｍ
|  | 床下暗渠 40A | 7 | ｍ
| 排水 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 50A | 1 | ｍ
|  | 床下暗渠 50A | 2 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| コア抜き費 | レントゲン含む | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
計

## 機械_細目8.消火
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三）機械設備工事
A | 既存改修
2 | 給排水衛生設備工事
(4)消火配管工事
湿式スプリンクラー設備（カルテ庫内新設）
| 機器関係 |  | 1 | 式
| 配管資材 |  | 1 | 式
| 工事費関係 |  | 1 | 式
小計
ハロン消火設備(撤去)
| 工事費関係 |  | 1 | 式
小計
湿式スプリンクラー設備(既存撤去再取付)
| 工事費関係 |  | 1 | 式
小計
計